- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана (7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

- Ярославль (4852)69-52-93

- Единый адрес: kim@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ:

Наименование организации:  ___________________________________________________________________________

Контактное лицо:   ____________________________________________________________________________________

Телефон/факс:  _______________________________________________________________________________________

| № | Наименование параметра | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип КТП | Тупиковая |  |  |  | Проходная |  |  |  |  |  |  |  | Проходная с секционированием |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Исполнение ввода ВН | Воздушный |  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнение ввода НН | Воздушный |  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность КТП, кВА | 25 | 40 | 63 |  |  |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  |  | 400 | 630 |  |
| 5 | Напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |
| 7 | Наличие трансформатора | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тип трансформатора | ТМ |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  | ТМЗ |  |  |  |  |  |  | ТСЗ |  |  |
| 9 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д/У-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производитель трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разрядники в УВН, наличие и тип | РВО |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 12 | Разрядники в РУНН, наличие и тип | РВО |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
| 13 | Коммутационный аппарат УВН | Разъединитель |  |  |  |  |  | Выкл. нагрузки |  |  |  |  |  |  |  | Предохранитель |  |  |  |  |  |
| 14 | Коммутационный аппарат РУНН | Авт. выключатель |  |  |  |  |  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Аппараты защиты отходящих линий | Авт. выключатели |  |  |  |  |  |  |  | Рубильники-предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Токи и количество отходящих линий, А | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 17 | Приборы учета | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Счетчики учета электроэнергии | Активный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реактивный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Пофидерный учет | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Фидер уличного освещения | 16А |  |  | 25А |  |  |  |  |  |  |  | 32А |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| 21 | Покрытие зашивочных панелей | Оцинкованный лист |  |  |  |  |  |  |  |  | Полимерное порошковое покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Материал ошиновки и сборных шин | Медь |  |  |  |  |  |  |  |  | Алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Дополнительная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Количество КТП в заказе, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пожелания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |